總統令	六十三年七月十一日

茲制定水污染防治法，公布之。
總 　統　蔣中正
行政院院長　蔣經國
經濟部部長 孫運璿
水污染防治法
六十三年七月十一日公布
第一章　總　　則
第　一　條　　為防治水污染，確保水資源之清潔，以維護生活環境，增進國民健康，特制定本法。
本法未規定者，適用其他法律之規定。
第　二　條　　本法中之專用名詞，其意義如左：
一、水：指以任何形式存在之地面水及地下水。
二、水體：指存在於河、川、湖、海或其他體系內之全部或部分之水。
三、水污染：指水因某種物質、生物或能量之介入，而變更其品質，致影響其正常用途，或危害國民健康及生活環境。
四、污染物：指任何能導致水污染之物質、生物或能量。
五、放流水：指即將進入承受水體之市、鄉、鎮污水、工礦廢水或農業廢水。
六、涵容能力：指在不妨害水體正常用途情況下，水體所能涵容污物之量。
七、水區：指經主管機關劃定範圍內之全部水體。
八、水區水質標準：指由主管機關對水區內水之品質，依其最佳用途而規定之量度。
九、放流口：指放流水即將進入承受水體之處所。
十、工礦廢水：指以水傳運之自工業製造或自然資源開發過程中所產生之氣體、液體或固體廢物。
十一、污水下水道系統：指家庭污水或工礦廢水之收集、抽送、傳運管線、處理及最後處置之各種設施。
十二、放流水標準：指對放流水品質或其成分之規定限度。
第　三　條　　本法所稱主管機關：在中央為經濟部；在省（市）為省（市）政府；在縣（市）為縣（市）政府。
本法有關衛生事項，由中央主管機關會同行政院衛生署辦理。
第　四　條　　中央、省（市）主管機關得指定專責機構，辦理水污染防治及研究事宜。縣（市）主管機關應指定水污染防治之主辦及協辦單位。
第二章　基本措施
第　五　條　　為避免妨害水體之用途，利用水體以承受或傳運放流水者，不得超過水體之涵容能力。
第　六　條　　中央主管機關應依水體特質及其所在地之情況，劃定水區，訂定河川分類及水質標準。
前項之水區劃定、河川分類及水質標準，中央主管機關得交由省（市）主管機關為之。
第　七　條　　水區內放流口之設置、變更、復用，應報經省（市）主管機關核可。
第　八　條　　都市污水下水道系統，由省（市）政府規劃、籌建。新闢社區之污水下水道系統應與社區其他公共設施同時規劃、興建。
第　九　條　　工廠、礦場排放廢水超過放流水標準者，應設置防治設施或依規定納入下水道系統。
前項放流水標準，由省（市）主管機關定之。
第　十　條　　船舶廢污物之排放，主管機關應會同航運主管機關訂定辦法管制之。
第三章　水污染之管制
第十一條　　省（市）及縣（市）主管機關，得視轄境內水污染狀況，劃定水污染管制區，並公告之。
前項管制區涉及二省（市）以上者，由中央主管機關劃定並公告之；涉及二縣（市）以上者，由省主管機關劃定並公告之。
第十二條　　在管制區內，不得有左列行為：
一、工廠、礦場排放之廢水，超過省（市）主管機關所定放流水標準。
二、使用農藥及化學肥料超過主管機關所定標準，致污染水體。
三、在自來水取水口上下游規定距離內採取砂石。
四、在水體及其沿岸規定距離內棄置垃圾、水肥等污染物。
五、使用毒品或電流捕殺水生物。
六、在水體或其沿岸規定距離內飼養家禽、家畜，致污染水體。
七、其他經主管機關公告禁止足使水污染之行為。
第十三條　　各級主管機關得派員攜帶證明文件，進入公、民營事業，檢查其污染物處置情況或索取有關資料，公、民營事業之負責人或使用人不得拒絕。
第十四條　　各級主管機關於查明工廠、礦場排放廢水，危害人體健康時，應立即令其改善；必要時，得通知其部分或全部停工。
第十五條　　各級主管機關應選定適當地點，設水質監視站，經常採取水樣檢驗，整理分析，報告上級主管機關，並依據檢驗結果，採取適當之措施。
第四章　罰　　則
第十六條　　違反第七條之規定者，除通知其立即回復或廢止外，處一千元以上三千元以下罰鍰。
第十七條　　工廠、礦場違反第九條第一項之規定者，除通知其停工外，處二千元以上五千元以下罰鍰。
第十八條　　工廠、礦場已依第九條第一項之規定設置防治設施，或納入下水道系統，而仍違反第十二條第一款之規定者，處三百元以上三千元以下罰鍰，並得按日連續處罰。
第十九條　　違反第十二條第五款之規定者，處一千元以上五千元以下罰鍰。
第二十條　　違反第十二條第三款之規定者，除限期通知其拆除設備、停止操作外，處三百元以上二千元以下罰鍰。
第二十一條　　違反第十二條第二款、第四款、第六款或第七款之規定者，處三百元以上一千元以下罰鍰。
第二十二條　　公、民營事業之負責人或使用人拒絕第十三條之檢查或提供資料，或提供不確實之資料者，處三百元以上五百元以下罰鍰。連續拒絕三次以上者，得令其停工。
第二十三條　　工廠、礦場不遵行主管機關依第十四條規定所為之通知者，得報請中央主管機關，予以歇業處分。
第二十四條　　依本法所為之罰鍰，拒不繳納者，由主管機關移送法院強制執行。
第二十五條　　依本法應處罰鍰之案件，涉及刑事責任者，應分別處罰。
第五章　附　　則
第二十六條　　本法施行前已設立之工廠、礦場，違反第九條第一項或第十二條第一款規定者，由主管機關通知限期改善。
前項限期，不得超過一年。
第二十七條　　本法施行細則，由中央主管機關定之。
第二十八條　　本法自公布日施行。
總統令	六十三年七月十二日

茲修正兵役法第三十五條條文，公布之。
總 　統　蔣中正
行政院院長　蔣經國
內政部部長 林金生
國防部部長 高魁元
修正兵役法第三十五條條文
六十三年七月十二日公布
第三十五條　　經徵兵檢查，適於服現役者，依國防部所定兵額，徵集入營服役，以每年一月一日為正規入營期，必要時得另定補助入營期；適於服國民兵役者，其徵集程序，除不入營外，與現役同。
適服現役之人數有餘或不足時，依常備兵、補充兵、國民兵之順序，按抽籤號次徵集之。
總統令	六十三年七月十二日

茲修正兵役法施行法第三十八條條文，公布之。
總 　統　蔣中正
行政院院長　蔣經國
內政部部長 林金生
國防部部長 高魁元
修正兵役法施行法第三十八條條文
六十三年七月十二日公布
第三十八條　　體格檢查合格，適於服役者，依左列順序徵集之：
一、常備兵現役，以甲、乙等體位徵服之；不足時，以補充兵役及國民兵役者之甲、乙等體位遞徵之。
二、補充兵現役，以甲、乙等體位應徵服常備兵現役後之餘額徵服之。
三、甲種國民兵，以甲、乙等體位應徵服常備兵與補充兵現役後之餘額徵訓之。
四、乙種國民兵，以應服甲種國民兵役之餘額與丙等體位徵訓之。
前項第三款、第四款，按軍事勤務所需之專長與體位等次順序徵訓之。